

SAT-QR-99017 v1.0

Calibration Report

*PAR-SER*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *PAR Serial Number:*  *Model:*  *Order Number:*  *Calibration Date:*  *Customer:* | **1102**  **In Air, 1000m**  **505901569**  **10 October 2017**  **Sea-Bird Operations** |

**Calibration Coefficients**

*a0* = 332178.2 [counts]

*a1* = 4.35772611973e-004

*Im* = 1.3589

PAR = *Im* · *a1* · (counts - *a0*) [μmol photons/m2/s/count]

where PAR has units μmol photons/m2/s.

Sea-Bird Scientific | seabird@seabird.com