## Sheet1
MTR-SN | Coeff-A | Coeff-B | Coeff-C | Calibration Date | comments | Cal. Residual | comments
3122 | 0.001076 | 0.00054458 | 2.0592e-06 | 2018-01-22 | TB114021 | -0.0019714
3122 | 0.0010556 | 0.00055166 | 1.9331e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | 0.0010913
3122 | 0.0011161 | 0.00053091 | 2.297e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.00084571
3122 | 0.0011035 | 0.00053536 | 2.2146e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | -0.0008186
3138 | 0.0010546 | 0.00054615 | 1.9951e-06 | 2018-01-22 | TB114021 | -0.0014266
3138 | 0.0010412 | 0.00055074 | 1.9157e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0014266
3138 | 0.0011039 | 0.00052933 | 2.287e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0015575
3138 | 0.0010798 | 0.00053773 | 2.136e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | -0.0009299
3142 | 0.0010555 | 0.00054291 | 2.0493e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.001
3167 | 0.0010796 | 0.00054244 | 2.0695e-06 | 2017-04-20 | TB113019 | -0.00078223
3180 | 0.0010469 | 0.00055244 | 1.9183e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | 0.0020803
3180 | 0.0011247 | 0.0005258 | 2.3832e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0015478
3180 | 0.0010891 | 0.0005382 | 2.1596e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.0009088
3180 | 0.0010591 | 0.00054856 | 1.9766e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | 0.0019788
3180 | 0.0010413 | 0.00055458 | 1.877e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | -0.001
3194 | 0.0010081 | 0.00056779 | 1.6128e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | 0.0010328
3194 | 0.0010998 | 0.00053618 | 2.1713e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.0016192
3194 | 0.0010972 | 0.00053726 | 2.1463e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.0013
3200 | 0.001115 | 0.00053209 | 2.2414e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0008
3200 | 0.0010331 | 0.0005602 | 1.7509e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | -0.0012638
3200 | 0.0010908 | 0.00054027 | 2.1026e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | -0.0010626
3200 | 0.0010936 | 0.00053943 | 2.1131e-06 | 2007-01-10 |  | -0.00068877
3200 | 0.0010495 | 0.00055471 | 1.8435e-06 | 2006-04-02 | TB102100 | 0.0033166
3202 | 0.0010619 | 0.00054818 | 1.9662e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.001258
3202 | 0.0010843 | 0.00054052 | 2.0984e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.00065661
3202 | 0.0011119 | 0.00053106 | 2.266e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.00070275 | 2009-04-24
3202 | 0.0011042 | 0.00053381 | 2.2128e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.0005
3202 | 0.0010722 | 0.00054482 | 2.0192e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0022
3202 | 0.0010533 | 0.00055137 | 1.9032e-06 | 2003-03-25 | TB103084 | -0.001362
3217 | 0.0010688 | 0.00054768 | 1.9966e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | -0.00065839 | 2° C reading not used to calc residuals
3217 | 0.0010843 | 0.00054224 | 2.0996e-06 | 2005-10-02 | TB101243 | 0.0023264
3251 | 0.0010418 | 0.00055126 | 1.8859e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0022092
3251 | 0.0010699 | 0.00054169 | 2.0506e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.00048511
3251 | 0.0011034 | 0.00053025 | 2.2501e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | 0.00081847
3251 | 0.0010975 | 0.0005324 | 2.2079e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0006
3251 | 0.0010444 | 0.00055057 | 1.8915e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | -0.0016229
3251 | 0.0010507 | 0.00052925 | 2.1687e-06 | 2005-08-14 |  | -0.0015
3252 | 0.0010462 | 0.00054609 | 1.9727e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | 0.0011535
3252 | 0.0010468 | 0.00054596 | 1.9719e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | -0.0012285
3252 | 0.0010445 | 0.00054668 | 1.9647e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.0013
3253 | 0.0010867 | 0.0005325 | 2.1748e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | -0.00082239
3253 | 0.0010474 | 0.00054599 | 1.9386e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | -0.0011314
3253 | 0.0010426 | 0.0005475 | 1.9191e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.0013
3254 | 0.001062 | 0.00054105 | 2.0341e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | -0.00085734
3254 | 0.0010583 | 0.0005423 | 2.0137e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | -0.00074788
3254 | 0.0010574 | 0.00054247 | 2.0156e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | -0.0011648
3254 | 0.0010977 | 0.00052883 | 2.2467e-06 | 2007-01-10 |  | 0.0017411
3254 | 0.0010514 | 0.00054461 | 1.9769e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.0015
3255 | 0.0010147 | 0.0005591 | 1.7163e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0043465
3255 | 0.0010451 | 0.00054879 | 1.8911e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | 0.0024689
3255 | 0.0011042 | 0.0005286 | 2.2431e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.002579
3255 | 0.0010795 | 0.00053715 | 2.0908e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.0016158
3255 | 0.0010743 | 0.0005389 | 2.062e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | 0.0012895
3255 | 0.0010507 | 0.00054681 | 1.9307e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | 0.0011005
3255 | 0.001066 | 0.00054172 | 2.0145e-06 | 2007-01-10 |  | 0.00072631
3255 | 0.001066 | 0.00054166 | 2.0189e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | -0.0009
3258 | 0.0010613 | 0.00054219 | 2.0264e-06 | 2007-01-10 |  | -0.00071735
3258 | 0.0010593 | 0.00054288 | 2.016e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.0005
3260 | 0.0010839 | 0.00053613 | 2.1275e-06 | 2007-01-10 |  | -0.0015255
3260 | 0.0010677 | 0.00054165 | 2.0344e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.0007
3261 | 0.0010885 | 0.00053576 | 2.1638e-06 | 2007-01-10 |  | 0.0010013
3261 | 0.0010244 | 0.00053841 | 2.0276e-06 | 2005-03-10 |  | -0.0015
3262 | 0.001089 | 0.00053325 | 2.1955e-06 | 2007-01-10 |  | 0.00061653
3262 | 0.0010417 | 0.00053033 | 2.1515e-06 | 2005-03-10 |  | -0.0017
3263 | 0.0010207 | 0.00055685 | 1.7466e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0015756
3263 | 0.0010351 | 0.00055183 | 1.8375e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | 0.0006044
3263 | 0.0010636 | 0.00054225 | 1.9992e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.0013446
3263 | 0.001044 | 0.00054905 | 1.8774e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0008
3263 | 0.0010133 | 0.00055949 | 1.699e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | 0.00069558
3263 | 0.0010511 | 0.00054659 | 1.9209e-06 | 2007-01-10 |  | 0.00073621
3263 | 0.001002 | 0.00054403 | 1.882e-06 | 2005-03-10 |  | -0.0005
3264 | 0.0010363 | 0.00055267 | 1.8439e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | 0.0014149
3264 | 0.0010663 | 0.0005424 | 2.021e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.0008819
3264 | 0.0010919 | 0.0005337 | 2.1724e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | 0.001693
3264 | 0.0010617 | 0.00054406 | 1.9909e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | 0.00099691
3264 | 0.0010706 | 0.00054105 | 2.0432e-06 | 2007-01-10 |  | 0.00059239
3264 | 0.0010461 | 0.00053042 | 2.1313e-06 | 2005-03-10 |  | -0.002
3265 | 0.0010361 | 0.00054861 | 1.9004e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | -0.00076919
3265 | 0.0010372 | 0.00054812 | 1.9129e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | -0.0012451
3265 | 0.0010561 | 0.00054179 | 2.0177e-06 | 2007-03-26 | TB102016 | 0.0014662
3265 | 5.2425e-10 | 0.00089981 | -4.0724e-06 | 2006-01-17 | TB103084 | -0.030608 | 2° C reading not used to calc residuals
3266 | 0.0010385 | 0.00055073 | 1.9108e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0020168
3266 | 0.0010928 | 0.00053228 | 2.2288e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | 0.00085568
3266 | 0.0010529 | 0.00054593 | 1.9906e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | -0.0010197
3266 | 0.0010471 | 0.00054799 | 1.9524e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | 0.0010926
3266 | 0.00099974 | 0.00056419 | 1.6744e-06 | 2006-04-02 | TB102100 | -0.0030123 | high residuals for all MTRs on this run
3267 | 0.0010302 | 0.00055542 | 1.8274e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | 0.00058466
3267 | 0.0010245 | 0.00055752 | 1.786e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | 0.0012368
3267 | 0.00097916 | 0.00057287 | 1.5287e-06 | 2006-04-02 | TB102100 | -0.0063537
3268 | 0.0010034 | 0.00056407 | 1.6258e-06 | 2006-04-02 | TB102100 | -0.0051357
3269 | 0.00097203 | 0.00057021 | 1.5632e-06 | 2006-04-02 | TB102100 | -0.0049991
3273 | 0.0010417 | 0.00054718 | 1.9337e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0016937
3273 | 0.0010629 | 0.00053996 | 2.0573e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.0008412
3273 | 0.0011027 | 0.00052648 | 2.2888e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.00034915
3273 | 0.0010896 | 0.00053108 | 2.2044e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0006
3273 | 0.0010507 | 0.0005442 | 1.9827e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | -0.00076602
3273 | 0.0010552 | 0.00054278 | 2.0034e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.00091946
3273 | 5.2533e-10 | 0.00090079 | -4.0971e-06 | 2006-01-17 | TB102016 | -0.030231
3275 | 5.3719e-10 | 0.00090714 | -4.2417e-06 | 2006-01-17 | TB102016 | -0.029415
3276 | 0.0011912 | 0.00050087 | 2.6898e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | -0.015507
3276 | 0.0010902 | 0.00053492 | 2.1157e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | -0.014417
3276 | 0.00086688 | 0.00061167 | 7.7444e-07 | 2007-08-09 | TB103220 | -0.011316
3276 | 0.00080757 | 0.00061016 | 8.0019e-07 | 2005-08-14 |  | -0.0102 | high residuals for all MTRs on this run
3322 | 0.0010013 | 0.00056171 | 1.6866e-06 | 2008-11-05 | TB104310 | -0.0007852
3322 | 0.0010059 | 0.00056007 | 1.7181e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | -0.0016139
3322 | 0.0010275 | 0.00055282 | 1.8401e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.0013481
3322 | 4.9694e-10 | 0.00090171 | -4.1158e-06 | 2006-01-17 | TB102016 | -0.029415
3328 | 0.0010545 | 0.00054614 | 1.9857e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | -0.00092363
3328 | 0.0010567 | 0.00054533 | 2.0027e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | -0.0010721
3328 | 0.001044 | 0.00054973 | 1.926e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | 0.0009
3333 | 0.0010722 | 0.00054484 | 2.034e-06 | 2006-01-20 | TB102019 | -0.0006 | high residuals for all MTRs on this run
4002 | 0.0010285 | 0.00055348 | 1.8534e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | -0.0012708
4003 | 0.0010787 | 0.00053783 | 2.1447e-06 | 2017-04-20 | TB113019 | -0.0018757
4003 | 0.0010912 | 0.00053377 | 2.2104e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0019
4004 | 0.0011239 | 0.00052072 | 2.4348e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | 0.0031786
4004 | 0.0011056 | 0.00052709 | 2.32e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | 0.00046332
4004 | 0.0011107 | 0.00052542 | 2.35e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0011191
4004 | 0.0010996 | 0.0005292 | 2.2837e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | -0.0007
4004 | 0.0011163 | 0.00052363 | 2.3765e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.0005
4004 | 0.0010941 | 0.00053114 | 2.249e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0020246
4006 | 0.0010687 | 0.00054285 | 2.0522e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | 0.0012512
4008 | 0.001045 | 0.00054883 | 1.9415e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | 0.0013643
4008 | 0.0010899 | 0.00053357 | 2.2026e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0021433
4009 | 0.0010546 | 0.00054551 | 2.0006e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | 0.0013893
4010 | 0.0010395 | 0.00055231 | 1.8952e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | 0.0016161
4011 | 0.0010389 | 0.00054937 | 1.9361e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | -0.0012764
4014 | 0.0010917 | 0.00053075 | 2.2575e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.002095
4015 | 0.001057 | 0.000544 | 2.0247e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | -0.0015472
4016 | 0.0010824 | 0.00053402 | 2.1891e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.0013852
4016 | 0.00111 | 0.00052469 | 2.3501e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0010896
4016 | 0.0010909 | 0.00053127 | 2.2341e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | 0.00097761
4016 | 0.0011028 | 0.00052733 | 2.298e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.0009
4018 | 0.0010619 | 0.00054297 | 2.0391e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | -0.001731
4019 | 0.0010429 | 0.00054877 | 1.9024e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | -0.0006224
4019 | 0.0010762 | 0.00053744 | 2.0985e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | -0.00090423
4019 | 0.0010752 | 0.00053783 | 2.0897e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | -0.00091999
4019 | 0.0010661 | 0.00054101 | 2.033e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0020734
4022 | 0.00105 | 0.00054858 | 1.06e-06 | 2004-07-18 | TB100197 | 0.00085526
4024 | 0.0010884 | 0.00053262 | 2.1977e-06 | 2005-04-05 |  | 0.0011
4027 | 0.0011153 | 0.00052346 | 2.3903e-06 | 2005-04-05 |  | -0.001
4028 | 0.001093 | 0.00053402 | 2.2103e-06 | 2005-04-05 |  | -0.0016
4029 | 0.0011104 | 0.0005256 | 2.3505e-06 | 2005-04-05 |  | -0.0015
4030 | 0.0010852 | 0.00053921 | 2.1338e-06 | 2007-08-09 | TB103220 | 0.0011798
4030 | 0.0011134 | 0.0005294 | 2.3093e-06 | 2005-04-05 |  | -0.0009
4031 | 0.0010689 | 0.00053827 | 2.0898e-06 | 2007-01-13 |  | 0.0011007
4032 | 0.0010251 | 0.00055497 | 1.8466e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | -0.00076855
4032 | 0.001093 | 0.00053182 | 2.2472e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | -0.00078522
4032 | 0.0010711 | 0.0005393 | 2.1166e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | -0.00084288
4032 | 0.0010918 | 0.00053211 | 2.2457e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | 0.0013233
4032 | 0.0010974 | 0.00053037 | 2.2707e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.00097013
4033 | 0.0010381 | 0.00054994 | 1.9026e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | 0.00074334
4033 | 0.0011153 | 0.00052358 | 2.3602e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | -0.0010304
4033 | 0.0011308 | 0.00051839 | 2.4456e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.0008
4033 | 0.0011078 | 0.00052608 | 2.3195e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | 0.0017104
4033 | 0.0011167 | 0.00052317 | 2.3655e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.0015228
4034 |  |  |  | 2008-11-09 | TB104313 |  | bad calibration for this MTR - not enough records recorded; lge gaps in data
4034 | 0.0010841 | 0.00053421 | 2.1724e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.0013227
4035 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4038 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4039 | 0.0010284 | 0.00055395 | 1.8564e-06 | 2008-05-18 | TB104139 | 0.0011845
4040 | 0.001094 | 0.00053331 | 2.2006e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | 0.0018087
4040 | 0.0010976 | 0.00053209 | 2.221e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | 0.0018483
4040 | 0.001092 | 0.00053406 | 2.1854e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0027683
4041 | 0.0011116 | 0.0005248 | 2.3377e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0008
4041 | 0.0010895 | 0.00053228 | 2.2111e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0019657
4042 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4043 | 0.0011301 | 0.00052342 | 2.3954e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0004
4044 | 0.0010347 | 0.00055058 | 1.8979e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | -0.00053373
4044 | 0.001102 | 0.00052772 | 2.2903e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.00060274
4044 | 0.0010571 | 0.00054306 | 2.0252e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0022503
4045 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4046 | 0.0010905 | 0.00052989 | 2.245e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.00052688
4046 | 0.0011428 | 0.00051215 | 2.5499e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | 0.00078687
4046 | 0.00109 | 0.0005301 | 2.2421e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | 0.0018408
4046 | 0.0010977 | 0.00052755 | 2.284e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | -0.0019741
4046 | 0.0011307 | 0.00051624 | 2.4791e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | 0.0027862
4048 | 0.0010343 | 0.00055287 | 1.8674e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | 0.00092444
4048 | 0.0011237 | 0.00052226 | 2.4018e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.00082382
4048 | 0.0011157 | 0.00052517 | 2.346e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | -0.0008
4048 | 0.0010893 | 0.00053405 | 2.1962e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | -0.0004746
4048 | 0.0010893 | 0.00053408 | 2.1955e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0019292
4049 | 0.00104 | 0.0005514 | 1.8847e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | 0.00087993
4049 | 0.0011146 | 0.00052582 | 2.3322e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | 0.00054413
4049 | 0.0010875 | 0.00053512 | 2.1696e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | -0.00041474
4049 | 0.0010819 | 0.000537 | 2.1388e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.00043276
4050 | 0.0010786 | 0.00053459 | 2.1731e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.001369
4051 | 0.0010784 | 0.0005365 | 2.1525e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.00089622
4052 | 0.0010742 | 0.00053745 | 2.136e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.001814
4053 | 0.0010762 | 0.00053916 | 2.1166e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | 0.00087664
4053 | 0.001046 | 0.00054954 | 1.9341e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | 0.0016445
4053 | 0.0011001 | 0.00053099 | 2.2568e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.0012431
4054 | 0.0010332 | 0.00055194 | 1.8651e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | -0.001216
4054 | 0.0011228 | 0.00052139 | 2.3948e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | -0.0015021
4054 | 0.0010912 | 0.00053207 | 2.212e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | -0.00073822
4054 | 0.001116 | 0.00052354 | 2.3617e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.0016468
4055 | 0.0010745 | 0.00053743 | 2.1459e-06 | 2017-04-20 | TB113019 | -0.0019003
4055 | 0.0010475 | 0.00054674 | 1.9823e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | 0.0014018
4055 | 0.0010765 | 0.00053692 | 2.1506e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00067744
4055 | 0.0010673 | 0.00054003 | 2.0988e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.00094171
4057 | 0.0011087 | 0.00052723 | 2.3238e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.0009
4058 | 0.0011039 | 0.000533 | 2.2502e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.0019269
4058 | 0.0010904 | 0.00053762 | 2.1704e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | 0.0010731
4059 | 0.0010885 | 0.00053418 | 2.1918e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00068976
4059 | 0.0010983 | 0.00053079 | 2.252e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | 0.0012041
4060 | 0.0010464 | 0.00054689 | 1.9732e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | -0.0014497
4060 | 0.0010357 | 0.00055056 | 1.9081e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | -0.00077441
4060 | 0.0011063 | 0.0005265 | 2.3248e-06 | 2014-02-02 | TB110032 | 0.0014934
4060 | 0.0010917 | 0.00053147 | 2.239e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | 0.00075405
4060 | 0.0010701 | 0.00053882 | 2.1137e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.0015671
4061 | 0.0010801 | 0.00053592 | 2.1669e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.0006068
4061 | 0.0010779 | 0.00053661 | 2.1573e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.00073168
4063 | 0.0010858 | 0.00053286 | 2.2496e-06 | 2008-03-31 | TB104091 | -0.0032029
4064 | 0.0010857 | 0.00053502 | 2.1771e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.0006994
4065 | 0.0010925 | 0.00053238 | 2.2347e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00040376 | This MTR had some dropped data - I made it up (it was only a line and a half before the actual cal comps started) and the cal worked out fine
4065 | 0.0010762 | 0.0005379 | 2.1407e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.00087945
4066 | 0.0011154 | 0.00052645 | 2.3285e-06 | 2012-01-19 | TB108019 | 0.0011104
4066 | 0.0010985 | 0.00053224 | 2.2278e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.0007432
4067 | 0.0010691 | 0.00053885 | 2.0898e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0013737
4067 | 0.0010894 | 0.00053202 | 2.2064e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0013154
4067 | 0.0010861 | 0.00053322 | 2.1837e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00095602
4067 | 0.0010767 | 0.00053637 | 2.1317e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.0008137
4068 | 0.0010412 | 0.00055074 | 1.9157e-06 | 2003-01-02 |  |  | dummy calibration (do not use)
4069 | 0.0010745 | 0.00053879 | 2.1305e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | 0.00077573
4069 | 0.0010412 | 0.00055074 | 1.9157e-06 | 2003-01-02 |  |  | made up calbn
4070 | 0.0011251 | 0.00052186 | 2.3972e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | -0.0013103
4070 | 0.0011011 | 0.00053017 | 2.2493e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.00061506
4072 | 0.0010875 | 0.0005332 | 2.1832e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00067535
4072 | 0.0010727 | 0.0005382 | 2.0988e-06 | 2008-05-20 | TB104141 | -0.0014244
4081 | 0.0011328 | 0.00051596 | 2.4902e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | 0.0016495
4082 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4084 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4086 | 0.0011785 | 0.00050821 | 2.641e-06 | 2004-07-17 | TB196 | -0.0005064 | dummy calibration (do not use)
4087 | 0.0010618 | 0.00054179 | 2.0582e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.0014025
4087 | 0.0010625 | 0.00054143 | 2.0681e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | 0.0010177
4087 | 0.001079 | 0.00053596 | 2.1582e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | 0.0010125
4087 | 0.0010683 | 0.00053961 | 2.0946e-06 | 2007-01-13 |  | 0.0014728
4088 | 0.0014785 | 0.00040416 | 4.3632e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.0016479 | bad cal - maybe batt too low - batt draw was approx twice as much as others -
4088 | 0.0010906 | 0.00053473 | 2.1719e-06 | 2008-01-30 | TB104030 | 0.00097601
4088 | 0.0010947 | 0.00053344 | 2.1913e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.0011031
4089 | 0.0010621 | 0.00054446 | 2.0348e-06 | 2017-04-18 | TB113107 | -0.0014311
4089 | 0.0011167 | 0.0005258 | 2.359e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0012794
4089 | 0.0010968 | 0.0005327 | 2.2374e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.0015627
4089 | 0.0010924 | 0.00053421 | 2.21e-06 | 2008-11-09 | TB104313 | 0.0014128
4089 | 0.0011489 | 0.00051487 | 2.5457e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | -0.0014451
4100 | 0.0010975 | 0.00052946 | 2.2516e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | -0.00097887
4100 | 0.0011429 | 0.00051391 | 2.522e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | 0.0015815
4104 | 0.0010974 | 0.00053128 | 2.225e-06 | 2010-07-01 | TB106174 | 0.001
4104 | 0.0010828 | 0.00053624 | 2.1403e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.001565
4110 | 0.0010108 | 0.00056244 | 1.7105e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | 0.0009176
4110 | 0.0012633 | 0.00047595 | 3.2161e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | -0.0046891
4110 | 0.0010975 | 0.00053279 | 2.2274e-06 | 2007-03-26 | TB103084 | 0.0017536
4113 | 0.0010777 | 0.00053603 | 2.1464e-06 | 2007-01-13 |  | -0.00064427 | DEAD as of 2004 deployment
4116 | 0.0010725 | 0.00053937 | 2.0949e-06 | 2017-04-20 | TB113019 | 0.0013904
4116 | 0.0010514 | 0.00054666 | 1.9665e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | 0.00079126
4116 | 0.0010874 | 0.00053451 | 2.173e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | -0.00064069
4116 | 0.0010805 | 0.00053689 | 2.1323e-06 | 2007-01-13 |  | 0.0011683
4117 | 0.0010633 | 0.0005439 | 2.0311e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | 0.0010209
4117 | 0.0010978 | 0.00053219 | 2.2315e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00065008
4117 | 0.0010786 | 0.00053881 | 2.1161e-06 | 2007-01-13 |  | 0.00069854
4118 | 0.0010593 | 0.00054198 | 2.0492e-06 | 2017-05-30 | TB113149 | 0.00096218
4118 | 0.0011009 | 0.00052779 | 2.2927e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.00048724
4118 | 0.001124 | 0.00051993 | 2.4305e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.001783
4118 | 0.0010981 | 0.00052888 | 2.2715e-06 | 2010-07-07 | TB106187 | 0.0011917
4120 | 0.0010173 | 0.00055705 | 1.8029e-06 | 2016-01-24 | TB112023 | -0.00091128
4120 | 0.0010797 | 0.0005358 | 2.1698e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | -0.0010596
4120 | 0.0011373 | 0.00051615 | 2.508e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | 0.0035288
4120 | 0.0010651 | 0.00054074 | 2.0867e-06 | 2007-01-13 |  | 0.00056927
4121 | 0.0011007 | 0.00053121 | 2.2471e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.00048724
4121 | 0.0010943 | 0.00053151 | 2.2462e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | 0.0012606
4121 | 0.0010743 | 0.00053838 | 2.1256e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00066417
4121 | 0.0011233 | 0.00052162 | 2.4155e-06 | 2007-08-12 | TB103223 | 0.0019187
4121 | 0.0010573 | 0.00054424 | 2.0233e-06 | 2007-01-13 |  | -0.00054899
4134 | 0.0010821 | 0.00053496 | 2.1827e-06 | 2015-07-22 | TB104091 | -0.00048724
4134 | 0.0010844 | 0.00053288 | 2.2348e-06 | 2014-02-04 | TB110034 | -0.00093818
4134 | 0.0010567 | 0.00054237 | 2.069e-06 | 2010-07-11 | TB106191 | 0.00076708
4134 | 0.001046 | 0.00054608 | 2.0036e-06 | 2007-01-13 |  | -0.00058512
4135 | 0.0010426 | 0.00055127 | 1.9286e-06 | 2006-01-24 | TB102023 | 0.00089591
Formulas:
comments = [Calibration Date]-(4*365+285)